陕西安


竞争性磋商文件

（服务）

项目编号：ZTSJGC-2026-FW001
项目名称：中铁设计广场2026-2028年度空调及智能化系统维保服务
采购人：中铁时代建筑设计院有限公司
            中铁城市规划设计研究院有限公司

2026年01月08日

目录

3第一章  竞争性磋商公告


6第二章  供应商须知前附表


8第三章  采购合同（格式）


9第四章  采购需求


13第五章  评审程序及评审方法和标准


18第六章  供应商须知


22第七章  响应文件格式




第一章  竞争性磋商公告
中铁设计广场2026-2028年度空调及智能化系统维保服务竞争性磋商公告
项目概况

中铁设计广场2026-2028年度空调及智能化系统维保服务的潜在供应商应在本项目采购人处获取采购文件，并于2026年01月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：ZTSJGC-2026-FW001
项目名称：中铁设计广场2026-2028年度空调及智能化系统维保服务
采购方式：竞争性磋商
预算金额：10万元/年       
最高限价：10万元/年
采购需求：中铁设计广场位于芜湖市鸠江区国泰路8号，主要建筑包括一幢十三层办公楼，一幢三层辅楼，总建筑面积约23898.22平方米。空调系统主要为建筑内中央空调，有少许柜式或挂式空调。智能化系统包括中铁设计广场范围内的监控系统、门禁系统、车辆管理系统、考勤系统、食堂刷卡系统、无线网络系统、会议系统、公共大屏系统。本次采购服务内容主要包括对设备和系统进行检查、测试、保养和维修，以确保设备和系统正常运行，具体详见采购需求。
合同履行期限：2年（合同一年一签）。    
本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件

时间：2026年01月08日至2026年01月14日，每天上午09：:00 至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

方式：凡有意参加响应者，请于获取时间内发送报名材料电子版至343438260@qq.com邮箱登记报名（并注明联系人及联系方式），登记报名后由工作人员发放电子版采购文件，未报名不得参与投标（联系电话：15305533076）。

报名材料：（1）法人授权委托书；（2）被授权人身份证；（3）营业执照扫描件或复印件。上述材料均需加盖投标单位公章。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年01月19日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市鸠江区国泰路8号中铁时代建筑设计院有限公司13楼A1308室。
五、开启

时间：2026年01月19日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市鸠江区国泰路8号中铁时代建筑设计院有限公司13楼A1308室。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.资金来源：自筹资金
2. 本项目免收磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中铁时代建筑设计院有限公司、中铁城市规划设计研究院有限公司　　　　　

地址：芜湖市鸠江区国泰路8号　　　　　　　　

联系方式：15305533076　　　

2.项目联系方式

项目联系人：张逸夫　　　　　　　　　　　

电话：15305533076

　　
第二章  供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明和要求

	1
	项目性质
	采购服务

	2
	公告媒体
	中铁时代建筑设计院有限公司官网（https://www.ztsdjzsjy.com/）

	3
	采购包划分
	本项目是否划分采购包：

■否
□是，本项目共分为    个采购包，本采购包为第    采购包。

	4
	合同分包
	■不允许

□允许：

（1）允许分包的范围和内容：          ；
（2）分包的金额和对分包人资质要求：           ；
（3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。

（4）除上述情形外，本项目不允许分包。

	5
	踏勘现场
	■不组织

□组织：

1.时间：

2.地点：

3.联系方式：

4.其他：

	6
	质疑及答复
	供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子形式向采购人提出质疑。以电子形式的，可以在线递交到到邮箱343438260@qq.com；以书面形式的可以按采购公告载明的采购人信息，向其提出。采购人按有关规定给予答复。

	7
	响应文件提交
	本项目响应文件需为纸质文件，正本 壹 份，副本 贰 份，正副本密封包装，并在密封件上标明项目编号、项目名称、供应商名称。在封口处加盖供应商单位公章，未在响应文件提交截止时间内提交至指定地点的视为逾期送达。

	8
	响应文件有效期
	自供应商递交响应文件截止之日起计算  90日。

	9
	履约保证金（合同履约担保）
	是否收取履约保证金：

■否；

□是：合同金额的     %。

	10
	服务时间、地点
	服务时间：2年（合同一年一签）
服务地点：芜湖市鸠江区，采购人指定地点

	11
	付款方式
	付款应按下列条件进行：每半年支付一次，每次支付当年合同额的50% 。

	12
	最后报价
	供应商在递交响应文件后，需保持电话畅通，在收到磋商小组发出的最后报价通知后，三十分钟之内填写报价内容并加盖单位印章提交，若未在规定时间内完成最后报价视为退出磋商。

	13
	邀请供应商现场参与开启
	供应商须参加，参加须携带：《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。

	14
	成交通知书发出的形式
	成交通知书发出的形式：数据电文

	15
	合同签订时间
	成交供应商应与采购人在成交通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。

	16
	特别说明
	1.本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。

2.本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。

	备注
	1.说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。
2.诚信响应温馨提示：参加本次采购活动的供应商在响应文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由监督管理部门进行相关处罚或处理。


第三章  采购合同

由采购人与成交供应商具体商定。
第四章  采购需求

关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，按磋商文件要求响应。

2.对于不允许偏离的实质性要求，采购人应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的要求为实质性服务要求，必须满足并提供磋商文件要求的资料。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。
3.本项目采购文件第七章 “响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审程序及评审方法和标准规定填写；如不需要，则填写无。

4.成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。

5.本章中标注“▲”的服务为主要标的。采购人在编制磋商文件时必须将采购的主要标的标注“▲”。

采购需求说明
一、服务内容

中铁设计广场位于芜湖市鸠江区国泰路8号，主要建筑包括一幢十三层办公楼，一幢三层辅楼，总建筑面积约23898.22平方米。空调系统主要为建筑内中央空调，有少许柜式或挂式空调。智能化系统包括中铁设计广场范围内的监控系统、门禁系统、车辆管理系统、考勤系统、食堂刷卡系统、无线网络系统、会议系统、公共大屏系统。本次采购服务内容主要包括对设备和系统进行检查、测试、保养和维修，以确保设备和系统正常运行。

二、服务要求

（一）空调系统

成交供应商主要维保内容包括：空调主机冷煤管路和止回阀的检漏、紧固及调整，检修频次为每年一次，时间为夏季开机前；空调主机电源、电容接线排的紧固及除尘，检修频次为每年一次，时间为夏季开机前；空调室内机回风口、过滤网的清洗消毒；检查风口、风道、软接，对破损脱落部位进行修复；对空调室内机冷凝器、接水盘进行清洗和排堵；对空调室内冷疑器排水管道进行清洗及修复保温破损；对空调室内风机运转震动或噪音进行检查与维护。

成交供应商应针对空调系统维保建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修，具体服务要求如下：

1、派专业人员对系统定期进行检查、测试、保养和维修，确保设备正常运行，检查频率为每月1次。

2、提供24小时维保热线，接到采购人服务要求后，派专业工程师24小时内到达现场进行服务。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时-24小时内提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购人报告，并采取相应的应急措施。

（3）系统或设备修复后必须由采购人相关人员确认。

3、设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人签字确认后，方可进行维修或更换。若成交供应商为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立既更换设备或配件的，必须在事后及时向采购人报告，更换后的损坏件应交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4、成交供应商必须向采购人提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交采购人相关人员签字。

5、成交供应商应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

6、如遇天气或自然灾害导致维保无法进行，维保时间自然顺延。 

7、成交供应商不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人工作秘密。成交供应商工作人员进入采购人单位开展维保工作，必须遵守采购人相关规章制度，服从采购人管理。

（二）智能化系统

成交供应商应针对智能化系统维保建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修，具体要求如下：

1、派专业人员对系统定期进行检查、测试、保养和维修，确保设备正常运行，检查频率为每月1次。

2、提供24小时维保热线，接到采购人服务要求后，派专业工程师24小时内到达现场进行服务。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时-24小时内提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购人报告，并采取相应的应急措施。

（3）系统或设备修复后必须由采购人相关人员确认。

3、设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人签字确认后，方可进行维修或更换。若成交供应商为了确保系统或设备正常运行，应急修复需 立既更换设备或配件的，必须在事后及时向采购人报告，更换后的损坏件应交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4、成交供应商必须向采购人提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交采购人相关人员签字。

5、成交供应商应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

6、如遇天气或自然灾害导致维保无法进行，维保时间自然顺延。 

7、成交供应商不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人工作秘密。成交供应商工作人员进入采购人单位开展维保工作，必须遵守采购人相关规章制度，服从采购人管理。

8、成交供应商应定期巡查，保证一周不低于1次。

本项目合同签订后，成交供应商须在一周内对智能化系统进行一次系统检修，排查存在的故障，提出解决方案，采购人同意解决方案后，成交供应商负责组织实施，其费用已包含在合同价格中。

采购需求一览表
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	备注

	1
	▲中铁设计广场2026-2028年度空调及智能化系统维保服务
	中铁设计广场的空调及智能化系统维保服务
	详见采购需求说明
	2年（合同一年一签）
	满足国家规范标准
	


第五章  评审程序及评审方法和标准

一、评审程序

1.响应文件审查

磋商小组对供应商及其响应文件进行资格和符合性审查。

2.磋商及最后报价

2.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商对磋商小组提出的问题应当据实答复。

2.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有有效响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.推荐成交候选供应商

4.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

4.2符合上述2.3款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

4.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审方法和标准

1.资格审查

磋商小组对供应商的资格进行审查。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	资格审查
	营业执照
	未按采购文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照

	
	资格条件
	不符合磋商文件要求

	
	信用要求
	不符合磋商文件要求

注：

1. 信用记录查询渠道：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以www.ccgp.gov.cn/查询为准）

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以www.gsxt.gov.cn查询为准）

2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人工作人员查询供应商的信用记录，信用记录以提交首次响应文件截止时间的记录信息为准，并提交磋商小组评审。

3.信用信息记录方式：采购人工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。

4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止参与政府采购活动处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形


2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查， 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的响应无效，响应文件符合性审查不通过。 

	审查内容
	审查标准

	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照、资质证书等不一致

	
	法定代表人或授权委托人资格
	不符合磋商文件要求

	
	响应文件盖章
	未按磋商文件要求加盖公章

	
	响应文件签署
	未按磋商文件要求进行签字（签章）

	
	响应文件格式
	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

	
	响应报价
	报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	响应文件有效期
	不符合磋商文件的要求

	
	服务时间、地点或付款方式
	不符合磋商文件的要求

	
	实质性要求
	与磋商文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。

	
	其他
	不符合法律法规和磋商文件中规定的其它无效成交的情形


3.澄清、说明或更正

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（原响应文件已提供的无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（原响应文件已提供的无需重复提供）。

4.综合评分（满分100分）

磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总平均每个供应商每项评分因素的得分，各项得分四舍五入保留两位小数。

4.1商务部分

	评审项目
	分值
	依据

	报价（供应商提交的最后报价）
	28分
	本项评审步骤：

1.最后报价的调整：磋商小组对所有有效响应磋商文件要求的最后报价进行核查，根据本磋商文件规定的政府采购政策进行价格扣除，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×报价满分分值

	供应商业绩
	4分
	供应商具备同类业务（空调或智能化系统维保）服务业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加  2  分，加满为止。（响应文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。）

	项目负责人业绩
	4分
	项目负责人具备同类业务（空调或智能化系统维保）服务业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加  2  分，加满为止。项目负责人和供应商业绩重合的，可以重复计分。（响应文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章、标的信息、项目负责人信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。）


4.2技术部分

	评审内容
	分值
	评审标准

	总体服务方案
	8分
	根据供应商提供的针对本项目特点，响应采购需求，制定总体服务方案，需根据不同类型项目制定质量安全检查要点。 
1、对本项目特点和难点理解准确，内容完整详细，可行性、实用性、针对 性强，得5-8分； 
2、对本项目特点和难点理解基本准确，内容完整，具有可行性、实用性、 针对性，得 3-5分； 
3、对本项目特点和难点理解有待提升，内容基本适合采购需求，可行性、 实用性、针对性有待改善，得 1-3分； 
4、方案不可行或者未提供得 0 分。

	质量控制方案
	8分
	根据供应商提供的质量保证方案，方案包括但不限于明确的服务承诺、具体措施、客户对同类的服务质量评价等进行评审。

1、服务质量保障方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5-8 分；

2、服务质量保障方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得 3-5 分；

3、服务质量保障方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1-3 分；

4、方案不可行或者未提供得 0 分。

	安全控制方案
	8分
	根据供应商提供的安全控制方案，进行评审。 
1、安全控制方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5-8 分； 
2、安全控制方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得  3-5 分； 
3、安全控制方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善， 得1-3分； 
4、方案不可行或者未提供得 0 分。

	服务工作中的重、难点应对措施方案
	8分
	根据供应商提供工作重点应对措施方案进行评审。

1、应对措施方案，完整详细，实用性、针对性强，得5-8分；

2、应对措施方案，较详细，具有实用性、针对性，得 3-5分；

3、应对措施方案基本适合本项目需求，实用性、针对性有待改善，得1-3分；

4、方案不可行或者未提供得 0 分。

	应急处理和解决方案
	8分
	根据供应商针对突发应急情况制定的应急方案进行评审。 
1、应急处理方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5-8分； 
2、应急处理方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得 3-5分； 
3、应急处理方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1-3分； 
4、方案不可行或者未提供得 0 分。

	组织管理、人员 分工方案
	8分
	对供应商根据本项目实际情况编制实施方案，包括但不限于项目组的人员构成分工、工作流程，进行评分： 

1.内容全面完整、职责划分清晰、分工详尽、人员安排科学合理的，得5-8分； 

2.内容基本完整、人员分工明确、安排较合理的，得 3-5分； 

3.内容基本符合招标要求但有待完善的，得1-3分；

4.方案不可行或者未提供相关内容的得0分。

	拟投入设备
	8分
	维保设备配备有针对性，种类齐全，配置合理。评标委员会根据供应商拟配置的设备数量、型号性能等因素综合比较后综合打分：

1.维保设备配备根据实际情况有针对性，种类齐全，配置合理，完全满足采购需求的得5-8分；

2.维保设备配备有一定针对性，种类基本齐全，配置基本合理，能够较好满足采购需求得3-5分； 

3.维保设备配备有待完善和充实，基本满足采购需求得1-3分； 

4.方案不可行或者未提供相关内容的得0分。

	信息管理方案
	8分
	对供应商提供的信息管理方案进行打分：

1.方案内容完整全面详细，针对性强，得5-8分；

2.方案内容详细，对项目实施有一定积极作用的，得3-5分；

3.方案有待提升，实用性、针对性有待改善的，得1-3分； 

4.方案不可行或者未提供相关内容的得0分。


三、其他

1.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

3.采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

4.成交结果公告除按法律、法规、规章及《政府采购公告和公示信息格式规范》规定公告外，还应当公告无效供应商名称及原因（如有），经评审认可的成交供应商业绩（如有）、成交供应商的评审总得分。
第六章  供应商须知

1．定义

1.1竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见竞争性磋商公告。

1.3“供应商”系指响应竞争性磋商采购文件要求、参加竞争性磋商采购活动的法人、其他组织或自然人。

2．参与竞争性磋商的费用 

2.1供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

3．竞争性磋商委托

3.1 如供应商代表不是供应商的法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

4．竞争性磋商文件的组成

4.1 竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第 一 章 竞争性磋商公告

第 二 章 供应商须知前附表 

第 三 章 采购合同 

第 四 章 采购需求

第 五 章 评审程序及评审方法和标准

第 六 章 供应商须知

第 七 章 响应文件格式  

4.2采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

5．偏离

5.1本条所称偏离为响应文件对竞争性磋商文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商采购文件的要求。偏离分为对竞争性磋商文件的实质性要求条款偏离和对竞争性磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

6．竞争性磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
7．一般要求

7.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求依法真实编制响应文件，并对其递交的响应文件承担法律责任。

7.2 供应商提交的响应文件及供应商与磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往文件均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容应附中文注释，在有差异时以中文为准。

7.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

7.4 供应商应按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式填写。

8．响应文件的组成

8.1 响应文件包括的内容详见第七章“响应文件格式”。

9．报价

9.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求和范围，以人民币报价。

9.2最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

9.3本次采购不接受备选方案报价。

9.4采购项目预算见竞争性磋商公告，供应商的报价不得超过采购项目预算。

10．响应文件有效期

10.1响应文件有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，响应文件有效期从提交首次响应文件截止时间开始计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
11．响应文件的递交、接收、修改和撤回

11.1响应文件应按竞争性磋商文件的要求与格式编写。

11.2响应文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

11.3供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12．磋商小组

12.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

13．响应文件审查

13.1磋商小组根据磋商文件要求，对响应文件进行资格和符合性审查。
13.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

13.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。

14．响应文件的澄清

14.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15．竞争性磋商终止

15.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2014〕124号）文件规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16．保密要求
16.1采购人、采购代理机构应当按照规定组织开展采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

16.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

17．成交通知

17.1成交结果信息将在安徽省招标投标信息网公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

17.2成交通知书是合同文件的组成部分。

17.3供应商须知前附表要求递交履约保证金的，成交供应商在成交结果公告后五个工作日内，按照磋商文件要求递交履约保证金。
18．质疑与投诉

18.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子形式向采购人提出质疑。

以电子形式的，可以在线递交到邮箱（343438260@qq.com）；
以书面形式的，可以按采购公告载明的采购人信息，向其提出。

采购人按有关规定给予答复。

18.2对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出： 

18.3质疑供应商对质疑答复不满意，或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉。

18.4质疑与投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）

19．签订政府采购合同

19.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

19.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内与采购人签订政府采购合同。

19.3 成交供应商应当按照政府采购合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

19.4在政府采购活动中，供应商需承担的相应责任及违规处理，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规、规章和规范性文件执行。

20．其他

20.1本磋商文件由采购人负责解释。

第七章  响应文件格式

（采购项目名称）
响应文件
（封面）

供应商：                               （盖单位印章）
         年         月         日

一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明
采购人：           
在研究了   项目名称及编号（如为分包项目注明包号）  磋商文件（含补充文件）后，我方愿意按人民币（小写）   **** 元/年 的响应报价，遵照竞争性磋商文件（含补充文件）的要求承担本采购项目的实施，完成本次采购范围的全部工作内容。
2.如果你单位接受我方的申请，我方将保证在*****的服务期内完成本采购项目的全部工作内容，并达到竞争性磋商文件规定的要求。

3.我方同意在磋商文件规定的磋商有效期内严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

4.在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同贵单位签发的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

6.我方完全接受磋商文件的规定。

供应商：（盖单位印章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖印章）：

联系电话（传真）：  

                                 年    月    日

二、资格证明文件
资格证明文件

供应商按磋商文件要求提供证明材料。

芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函
致：      （采购人）      
单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：
（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标、成交的”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位印章）：          
法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或盖印章）：          
日期：    年   月   日

注：供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供营业执照的，视为未实质性响应磋商文件要求，按无效响应处理。
三、分项报价表
（一）分项报价表

	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	报价（元/年）

	1
	
	
	
	
	
	

	响应报价合计（元/年）
	


注：

1.上述报价为综合报价，应包含一切税费。

2.供应商根据项目实际填写。

四、拟任本项目负责人情况一览表（如有）
拟任本项目负责人情况一览表

	姓名
	年龄
	职称及等级
	职业资格
	从事相关经历（简历）

	
	
	
	
	


五、本项目专业工种安排表（如有）
本项目专业工种安排表

	工种
	要求（条件）
	人数
	备注

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	**********
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	          
	
	


六、为本项目拟配备的主要设备清单（如有）
为本项目拟配备的主要设备清单

	序号
	类型
	设备名称
	数量
	单位
	备注（设备产权性质）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、技术偏离表（格式）

技术偏离表

经过认真研究本项目磋商文件中所列技术要求，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

	序号
	名称
	磋商文件的技术要求
	响应文件的技术响应
	差异说明
	备注：可以填写相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 供应商仅需列明存在差异的内容，除列明的差异外，视为全部符合磋商文件技术要求。“符合”指与磋商文件要求一致。

2.本表填写时，磋商文件的技术要求为磋商文件第四章采购需求中的技术要求，技术响应应据实填写。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
八、商务条款偏离表
商务条款偏离表

经过认真研究本项目磋商文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

	序号
	名称
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离情况
	说明
	备注：可以填写相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码）

	1
	服务地点
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	2
	付款方式
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：

1. 供应商仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合磋商文件商务条款要求。“符合”指与磋商文件要求一致，“正偏离”指优于磋商文件要求；“负偏离”指低于磋商文件要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。

九、供应商诚信履约承诺函
供应商诚信履约承诺函
致：（采购人）
我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加  （项目名称）   的采购活动，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（盖单位印章）

法定代表人：（盖印章）

日期：   年   月  日
十、其他证明材料
1.法定代表人授权委托书或法定代表人证明

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名） 为我方授权委托人，参加      （采购人名称）       （项目名称） 的竞争性磋商采购活动。授权委托人在本项目的竞争性磋商采购活动、合同洽谈及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              
授权委托人身份证号码：                   

授权委托人联系方式：                  
性别：               
年龄：              
供应商：              （盖单位印章）

法定代表人：             （盖印章）

法定代表人身份证号码：                
签发日期：     年   月  日 

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

法定代表人证明

           （法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：                    。

供应商：          （盖单位印章） 

 年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

2.供应商按磋商文件《采购需求》及评审方法和标准要求提供证明材料。

十一、供应商最后报价

最后报价函
致：   （采购人名称）    
1. 在参与了本次采购活动后，我方愿意按大写：      元/年（小写：      元/年）的最后报价承担本次采购范围的所有内容；
2. 单价按最后报价/响应声明函报价同比例调整。
3. 如果我方成交，我方将保证在采购人要求的服务期内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；
4. 在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；
5. 我方愿意提供采购文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；
6. 我们完全接收采购文件中的相关规定；
7. 其他要求：                            

8. 我方承诺：我单位响应以上所有要求。
供应商（盖单位印章）：
年  月  日
注： 
1.本报价单未按规定盖章的，视为无效响应文件处理。 
2.本单位承诺对本报价函的内容负责，由于填写问题造成的一切损失，本单位自愿承担
� 适用于授权委托人参加采购活动。


� 适用于法定代表人参加采购活动。





1


